## Slide 1: Simulação de Filtro Ativo do tipo Shunt para Correção de Fator de Potência em Sistema Elétricos Aeronáuticos
João Paulo de Souza Oliveira
Orientador Prof. Dr. Roberto d‘Amore
Coorientador M. Eng. André Domingues Rocha de Oliveira
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
São José dos Campos, SP – Brasil 2017

## Slide 2: Agenda
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

## Slide 3: Introdução
Tendência de aumento do uso do sistema elétrico em aeronaves
Sistemas hidráulicos e pneumáticos tendem a ser trocados por similares elétricos
Aumento de cargas não lineares compromete a qualidade de energia
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

## Slide 4: Motivação
Promover um estudo sobre diversas topologias de correção de fator de potência
Aprofundar o estudo na teoria das potências instantâneas
Viabilizar o conceito dos filtros ativos em sistemas elétricos aeronáuticos
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

## Slide 5: Objetivos
Desenvolver uma simulação com a inclusão de filtros ativos em cargas não lineares
Promover um sistema de correção de fator de potência
Garantir a manutenção das tensões dentro das normas aeronáuticas no que tange qualidade de energia
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

## Slide 6: Métodos de Correção de Fator de Potência
Sistemas passivos:
  Filtros passivos
  Conversores multipulso
Sistemas ativos:
  Filtros Ativos
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

## Slide 7: Filtros Ativos Utilizando a Teoria PQ
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Filtro Ativo opera pela determinação da corrente de referência de um compensador, a qual carrega informação da potência instantânea que deseja-se anular no sistema
, , é determinado utilizando a teoria das potências instantâneas

## Slide 8: Teoria das Potências Instantâneas
É utilizada na determinação das potências instantâneas ativa e reativa ( e , respectivamente), a qual carregam dados sobre a forma da tensão/corrente
Aplicável apenas à sistemas trifásicos
Baseada na transformada de Clarke:
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

## Slide 9: Teoria das Potências Instantâneas
Significados físicos de e
Tensão e corrente de sequencia zero são desconsideradas em sistemas elétricos aeronáuticos
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

## Slide 10: Filtros Ativos Utilizando a Teoria PQ
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Determinação das correntes de referência , ,
  Determinação das tensões e correntes em coordenadas ;
  Seleção das potências a serem compensadas (e );
  Calculo de corrente de compensação nas coordenadas ;
  Transformada inversa de Clarke;

## Slide 11: Estratégia de Controle
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
A teoria p-q por si só mostra-se insuficiente para garantir a filtragem quando a tensão do barramento é distorcida
Controle de Corrente Senoidal com uso do Detector de Sequencia Positiva

## Slide 12: Detector de Sequência Positiva
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Malha de captura de fase (PLL)
Malha Principal

## Slide 13: Controle de tensão do Capacitor do compensador
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Malha Principal

## Slide 14: Sistema Completo
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica

## Slide 15: Simulação
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
3 EHAs
Aeronave do tamanho comercial de 100 passageiros
Etc (LER o BAGULHO)

## Slide 16: Simulação
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Modelo Empregado do Sistema de Geração

## Slide 17: Simulação
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Modelo Empregado do Sistema de Distribuição

## Slide 18: Simulação
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Modelo Empregado do EHA

## Slide 19: Simulação
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Modelo do Filtro

## Slide 20: Simulação
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Simulação dividida em quatro subperíodos durante a operação do EHA
Resultados são referentes a medições obtidas na PDU

## Slide 21: Resultados
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
EHA Inoperante

## Slide 22: Resultados
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Corrente Máxima

## Slide 23: Resultados
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Regime Transitório

## Slide 24: Resultados
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
Regime Permanente

## Slide 25: Conclusão
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
O filtro operou como esperado, deixando a resposta dentro das normas aeronáuticas
Quando há demanda de carga o filtro age deixando o sistema operando com alto fator de potência
Houve a constatação que sem carga ou com baixa carga houve a degradação da qualidade de energia

## Slide 26: Trabalhos Futuros
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
ew

## Slide 27: Obrigado
João Paulo de Souza Oliveira
Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Curso de Mestrado Profissionalizante em Engenharia Aeronáutica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica
27